## Leistungsverzeichnis
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
D-65760 Eschborn
LE
m
lfm
Vergabenummer: |  |  |  | 10021436 |  |  | Leistungsverzeichnis Instandhaltung Kälteanlagen Haus 1 /2 / 4 / 5 |  |  |  |  | To
Bitte füllen Sie die grün hinterlegten Felder aus.
Bezeichnung Bieter
|  |  |  | Eschborn |  |  | Instandhaltung von Kälteanlagen am Standort Eschborn |  |  | Vertragsnummer | XXXXXXXX
1 | 1 |  | Eschborn Haus 1
OZ |  |  | Anzahl/ Anlagen | Wartungen je Anlage / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Wartungs-intervall | Typ | EP | GP
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Splitgerät | Anlage: ID: Gerät 325875 Gebäude-ID: H1 Geschoss_ID: UG 1 Raum-ID: ED1U100G Anlagentyp: FDCVA151HEN Seriennummer: K42702667VF Kälteleistung [kW]: 2,5 Kältemittel: R410A Füllmenge: 1,5kg Anlage: ID: ULK 127160 Gebäude-ID: Geschoss_ID: Raum-ID: ED1U134HK Anlagentyp: FDFDKNA151A Seriennummer: FDCVA151HEN Hersteller: Mitsubishi Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 200,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 1 | 2 | 10 | 2 | LE | Wartung und Instandhaltung Umlufkükler Auditorium 1+2 | Anlagen: ID: ULK 328147 / 328148 / 328149 / 328150 / 328151 / 328152 / 328153 / 328154 / 328155 / 328156 Gebäude-ID: H1 Geschoss_ID: EG Raum-ID: ED1000 Anlagentyp: CH 226 3 DX mit Long-Life-Filter Hersteller: Eurapo S.r.L Baujahr: 2021 Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 500,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Stck. | Kondensatpumpen klein für Unluftkühlgeräte | Lieferung und Montage von Kondensatpumpen, Spezifikation leise und orangefarben | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | LE | Abklatschproben nach VDI 6022 | Abklatschproben inkl. Luftkeimzahlmessung nach VDI 6022 an allen Umluftkühlgeräten, inkl. Dokumentation | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
[7 empty] | Angebotswert Haus 1 |  |  |  | 0
1 | 2 |  | Eschborn Haus 2
OZ |  |  | Anzahl/ Anlagen | Wartungen je Anlage / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1 | 2 | 1 | 4 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler | Anlage: ID: ULK 325883 / 325881 / 325884 / 325882 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED200 Raum-ID: ED20001 Anlagentyp: GCSO.UWO.K05 Seriennummer: 06001675750002 /06001675750003 / 06001675740002 /06001683020001 Hersteller: GEA Happel Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: A Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler | Anlage: ID: ULK 325889 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED200 Raum-ID: ED20057TK Anlagentyp: SE 3537 H Seriennummer: 3999221 Hersteller: Aquafan Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler | Anlage: ID: ULK 325879 / 325876 / 325878 / 325880 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED200 Raum-ID: ED20013 Anlagentyp: GCSO.UWO.K05 Seriennummer: 06001675750004 /6001683010001 Hersteller: GEA Happel Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 4 | 4 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler | Anlage: ID: ULK 325885 / 325887 / 325888 / 325886 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED200 Raum-ID: ED20077 Anlagentyp: GCSO.UWO.K05 Seriennummer: 06001683020003 /06001675740001 / 06001675750006 /06001683020002 Hersteller: GEA Happel Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 5 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler | Anlage: ID: ULK 343087 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED200 Raum-ID: ED20059E Anlagentyp: Type DXB-EXM-41 Hersteller: Arbonia Baujahr: 2023 Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 6 | 1 | 3 | LE | Instandhaltung Kältemaschine | Anlage: ID 136803 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED205 Raum-ID: Standort: Dach Anlagentyp: NRL 1000 Seriennummer: 12010062111270001 Kälteleistung [kW]: 295 , Kältemittel: R410A Füllmenge: 90,50kg, Hersteller: AERMEC Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 200,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 7 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Kältemaschine | Anlage: ID 136815 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED205 Raum-ID: Standort: Dach Anlagentyp: NRL 0500 Kälteleistung [kW]: 105, Kältemittel: R410A Füllmenge: 26,00kg, Hersteller: AERMEC Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 200,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 8 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Kältemaschine | Anlage: ID 136804 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED205 Raum-ID: Standort: Dach Anlagentyp: NRL150 Kälteleistung [kW]: 38, Kältemittel: R410A Füllmenge: 17,50kg, Hersteller: AERMEC Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 200,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 9 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Splitgerät + Umluftkühler | Anlage: ID: Gerät 314177 / ULK 151251 / ULK 138563 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED2U1 Raum-ID: ED2U117 Anlagentyp:1x RZQ100D9V1B Seriennummer: 1001907 Bestehend aus: Kälteleistung [kW]: 10 1x Außeneinheit 2x Umluftkühler Kältemittel: R410A Füllmenge: 3,95kg Hersteller: Daikin Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: A Kleine Instandsetzungen bis zu 200,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 10 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühler (Kühlung mit Brunnenwasser) | Anlage: ID: ULK 325863 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED2U1 Raum-ID: ED2U117 Anlagentyp: Seriennummer: 1001907 Hersteller: Rhoss Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 11 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Splitgerät + Umluftkühler | Anlage: ID: Gerät 314178 / ULK 325864 Gebäude-ID: ED2 Geschoss_ID: ED2U1 Raum-ID: ED2U100 Anlagentyp: RXS42G2V1B / FTXS42G2V1B Seriennummer: J001124 / J025733 Bestehend aus: 1x Außeneinheit 1x Umluftkühler Kälteleistung [kW]: 5 Kältemittel: R410A Füllmenge: 1,30kg Hersteller: Daikin Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 300,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 2 | 12 | 100 | 1 | Liter | Glykohl Antifrogen N | Lieferung von Glykol Antifrogen N 100% (Konzentrat) | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 2 | 13 | 1 | 1 | Stck. | Kondensatpumpen klein für Umluftkühlgeräte | Lieferung und Montage von Kondensatpumpen, Spezifikation leise und orangefarben | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 2 | 14 | 1 | 1 | Stck. | Kondensatpumpen groß für Umluftkühlgeräte | Lieferung und Montage von Kondensatpumpen, Spezifikation Maxi, leise und orangefarben | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 2 | 15 | 18 | 1 | LE | Abklatschproben nach VDI 6022 | Abklatschproben inkl. Luftkeimzahlmessung nach VDI 6022 an allen Umluftkühlgeräten, inkl. Dokumentation | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
[7 empty] | Angebotswert Haus 2 |  |  |  | 0
1 | 3 |  | Eschborn Haus 4
OZ |  |  | Anzahl/ Anlagen | Wartungen je Anlage / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Kältemaschine | Anlage Kältemaschine: ID: Gerät 300030 Anlage ULK: ID: ULK 325865 / 325866 / 325867 /325868 / 325869 / 325870 / 325871 / 325872 / 325873 / 328069 Gebäude-ID: ED4 Geschoss_ID: ED4U1 Raum-ID: ED4U100L / ED40003 / ED40003F / ED40008 / ED40009 / ED40010 / ED40012 / ED40013 / ED40016 / ED40017 / ED40029TK Anlagentyp:1x Hydrocube / GK-VB 029 SX Seriennummer: 2014003722.1 Bestehend aus: 1x Außeneinheit 10x Umluftkühler Kälteleistung [kW]: 22,5 Kältemittel: R407C Füllmenge: 5,90kg Hersteller: Daikin / Delchi / Carrier Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 400,00 EUR je Wartungsperiode | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | LE | Umluftkühlung Wandgerät | Liefern und montieren, das Gerät muss eine Leistung zwischen 2,5 bis 5 KW bei Temperaturen von: Kaltwasser-Systemtemperaturen 6°C / 12°C haben und muss über eine Kabelfernbedienung, Kondensatwanne und Kondensatpumpe verfügen. | einmalig | Leistung |  | 0
1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Stck. | Kondensatpumpen klein für Umluftkühlgeräte | Lieferung und Montage von Kondensatpumpen, Spezifikation leise und orangefarben | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Stck. | Kondensatpumpen groß für Umluftkühlgeräte | Lieferung und Montage von Kondensatpumpen, Spezifikation Maxi, leise und orangefarben | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 3 | 5 | 11 | 1 | LE | Abklatschproben nach VDI 6022 | Abklatschproben inkl. Luftkeimzahlmessung nach VDI 6022 an allen Umluftkühlgeräten, inkl. Dokumentation | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
[7 empty] | Angebotswert Haus 4 |  |  |  | 0
1 | 4 |  | Eschborn Haus 5
OZ |  |  | Anzahl/ Anlagen | Wartungen je Anlage / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | LE | Instandhaltung Wärmepumpe | Anlage: ID: Gerät 314172 Gebäude-ID: ED5 Geschoss_ID: ED5U1 Raum-ID: ED5U102HK Anlagentyp: ES-Basis 130 Seriennummer: 130S13EN084-1 Kälteleistung [kW]: 145 Kältemittel: R290, Füllmenge: 19,00 kg Hersteller: Swegon, Walter Meier Baujahr: k.A. Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 1.000,00 EUR je Wartungsperiode | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 2 | 4 | 2 | LE | Instandhaltung Umluftkühlgerät (Kühlung mit Brunnenwasser) | Anlage: ID: ULK 328068 Gebäude ID: ED 5 Geschoss_ID: ED5U1 Raum ID: ED5U110E Kühlung Rechenzentrum Brunnenwasser 4 x Umluftkülgerät Hersteller: Galetti Verfügbarkeitsklasse: B Kleine Instandsetzungen bis zu 100,00 EUR je Wartungsperiode | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 3 | 100 | 1 | Liter | Glykohl Antifrogen N | Lieferung von Glykol Antifrogen N 100% (Konzentrat) | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 4 | 4 | 4 | 1 | LE | Abklatschproben nach VDI 6022 | Abklatschproben inkl. Luftkeimzahlmessung nach VDI 6022 an allen Umluftkühlgeräten, inkl. Dokumentation | In der Vertragslaufzeit | Leistung |  | 0
[7 empty] | Angebotswert Haus 5 |  |  |  | 0
1 | 5 |  | Übergeordnete Leistungsbestandteile
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP |  | Z.-Wertung
1 | 5 | 1 | 40 | 1 | Std. | Stunden Facharbeiter:in | Stundenlohn Regelarbeitszeit Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP | 0 | 0
1 | 5 | 2 | 8 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Nachtarbeit | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP | 0 | 0
1 | 5 | 3 | 8 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeit am Samstag | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Samstage | Bedarf | optional |  | nur EP | 0 | 0
1 | 5 | 4 | 8 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Sonn- und Feiertage | Bedarf | optional |  | nur EP | 0 | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) exklusive optionale Leistungen: |  |  |  | 0 |  | x
[7 empty] | Angebotswert (netto) optionale Leistungen: |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) inklusive optionale Leistungen: |  |  |  | 0
[7 empty] | 19 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | Angebotswert (brutto) inklusive optionale Leistungen Los : |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 19 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!