## Leistungsverzeichnis
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
D-65760 Eschborn
Vergabenummer: |  |  |  | 10041412 | [6 empty] | Leistungsverzeichnis Instandhaltung
Bitte füllen Sie die grün hinterlegten Felder aus.
Bezeichnung Bieter
1 |  |  |  | Eschborn |  |  | Instandhaltung Lüftungstechnik |  |  | Vertragsnummer | 10041412
1 | 1 |  | Haus 1
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Wartungsntervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LE | Anlage 1: L01a RLT West | Barcode: 325607 Haus 1 Etage: 10.OG Anlagentyp: Teilklima Zuluft Volumenstrom [m³/h]: 43.000 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 1x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x Filter Hersteller:FläktWoods Typ: EUBA -53/60 Baujahr 2006 Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 30.000 Bestehend aus: 1x Ventilator 1x Filter Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage L01a RLT West Pos.: 1.1.1. Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | LE | Anlage KVS - WRG Anlage RLT- West | Barcode 325606 Haus 1 Etage : 10 OG Anlagentyp : Wärmerückgewinnung Lüftungsanlage Hersteller Fläkt Woods Typ: Econet ECONET ® Wärme- und Kälteübertragungsgeräte RTYZ -73-53-040-3-50-5-2-2-1-1 Bestehend aus Pumpe , FU, Fühlern und Ventilen jährliche Wartung Verfügbarkeitsklasse B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | LE | Anlage RLT- West - Dampfbefeuchter | Barcode 325609 Haus 1 Etage 10 OG Hersteller: Vapac Typ: LE18PD Wartung durch Zert. Kundendienst oder Werkskundendienst incl. 2x Dampfzylinder Verfügbarkeitsklasse B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | LE | Anlage 1: L01b RLT OST | RLT Ost Barcode: 325600 Haus 1 Etage: 10.OG Anlagentyp: Teilklima Zuluft Volumenstrom [m³/h]: 43.000 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 1x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x KVS 1x Filter Hersteller: FläktWoods Typ: EUBA -53/60 Baujahr 2006 Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 30.000 Bestehend aus: 1x Ventilator 1x Filter 1x Dampfbefeuchter Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 6 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage L01b RLT Ost Pos.: 1.1.7 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | LE | Anlage KVS - WRG Anlage RLT- OST | Barcode 325604 Haus 1 Etage : 10 OG Anlagentyp : Wärmerückgewinnung Lüftungsanlage Hersteller Fläkt Woods Typ: Econet ECONET ® Wärme- und Kälteübertragungsgeräte RTYZ -73-53-040-3-50-5-2-2-1-1 Bestehend aus Pumpe , FU, Fühlern und Ventilen jährliche Wartung Verfügbarkeitsklasse B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 8 | 1 | 1 | LE | Dampfbefeuchter RLT Ost | Barcode 325605 Haus 1 Etage 10 OG Dampfbefeuchter Hersteller: Vapac Typ: LE18PD Wartung durch Zert. Kundendienst oder Werkskundendienst incl.2x Dampfzylinder Verfügbarkeitsklasse B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 9 | 120 | 1 | LE | Lüftungsanlage West und Ost Volumenstromregler | Haus 1 Etage: U2 - 9 OG Volumenstromregler motorisch Hersteller:: LTG Typ: LM24 A 32D auf Funtion prüfen, Luftmengenmessung ., eingebaut in Zwischendecke in alle Etagen Einbauweise teilweise über 3m , ( Ansteuerung durch Haustechnik) und Luftmengenmessung mit Protokoll an jedem Regler Verfügbarkeitsklasse B | einmalig | Leistung |  | 0
1 | 1 | 10 | 1 | 1 | LE | Anlage 2: Abluft Küche | Barcode: 136823 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Küche Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 14600 Fetthaltige Abluft Kanallänge: 50m Hersteller: FläktWoods Typ: EUBA -40 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 11 | 1 | 1 | LE | Anlage 3: Abluft Spülküche | Barcode: 136822 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Küche Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 3300 Kanallänge: 50m Hersteller: FläktWoods Typ: EUBA -20 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 12 | 1 | 1 | LE | Anlage 4: Abluft FrontCooking | Barcode: 136820 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Küche Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 3500 Fetthaltige Abluft Kanallänge: 50m Hersteller: FläktWoods Typ: EUBA -20 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 13 | 1 | 1 | LE | Anlage 5: Abluft Urinseparation | Barcode: 329159 Haus 1 Etage: 10.OG Baujahr 2006 Anlagentyp: Kanalventilator Volumenstrom [m³/h]: 1000 Hersteller: Helios Typ: KD 285/4/60/30 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 14 | 1 | 1 | LE | Anlage 6: Abluft Fettabscheider | Barcode: 329155 Haus 1 Etage: 10.OG Anlagentyp: Kanalventilator Volumenstrom [m³/h]: 1300 Hersteller: Helios Typ: SKLD 450/4/70/40 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 15 | 1 | 1 | LE | Anlage 7: Abluft Lüftungszentrale | Barcode: 329158 Haus 1 Etage: 10.OG Baujahr 2006 Anlagentyp: Kanalventilator Volumenstrom [m³/h]: 800/4000 Hersteller: Helios Typ: KSOD 500/4/80/50A Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 16 | 1 | 1 | LE | Anlage 8: Belüftung Aufzug Maschinenraum West | Barcode: 329160 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugmaschinenraum Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 2000 Hersteller: FläktWoods Typ: VEKA-3 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 17 | 1 | 1 | LE | Anlage 11: Belüftung Aufzug Maschinenraum Ost | Bacode : 329157 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugmaschinenraum Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 2000 Hersteller: FläktWoods Typ: VEKA-3 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 18 | 1 | 1 | LE | Anlage 9: Entrauchung Aufzug Maschinenraum Mitte | Barcode:329165 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugmaschinenraum Anlagentyp: Entrauchung Volumenstrom [m³/h]: 2500 Hersteller: Gebhardt Typ: RDA 32-3545-4E Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 19 | 1 | 1 | LE | Anlage 10: Entrauchung Aufzug Maschinenraum Mitte | Barcode : 329164 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugmaschinenraum Anlagentyp: Entrauchung Volumenstrom [m³/h]: 2500 Hersteller: Gebhardt Typ: RDA 32-3545-4E Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 20 | 1 | 1 | LE | Anlage 13: Druckbelüftung Aufzugsschacht West | Barcode :329161 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugsschacht Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 5000 Hersteller: Helios Typ: KSOD 500/4/80/50B Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 21 | 1 | 1 | LE | Anlage 14: Druckbelüftung Aufzugsschacht Mitte | Barcode : 329166 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugsschacht Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 5000 Hersteller: Helios Typ: KSOD 500/4/80/50B Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 22 | 1 | 1 | LE | Anlage 15: Druckbelüftung Aufzugsschacht Mitte | Barcode : 329167 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugsschacht Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 5000 Hersteller: Helios Typ: KSOD 500/4/80/50B Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 23 | 1 | 1 | LE | Anlage 16: Druckbelüftung Aufzugsschacht Ost | Barcode: 329156 Haus 1 Etage: 10.OG Versorgungsbereich: Auzugsschacht Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 5000 Hersteller: Helios Typ: KSOD 500/4/80/50B Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 24 | 1 | 1 | LE | Anlage 17b/17c: Belüftung Garage 2.UG | Barcode: 329171 Haus 1 Etage: 2.UG Versorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 6.800 Hersteller: TLT Typ: AXN 12/56/400 M-D Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 25 | 1 | 1 | LE | Anlage 17c: Belüftung Garage 2. UG | Barcode :329170 Haus1 Etage: 2.UG Versorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 6.800 Hersteller: TLT Typ: AXN 12/56/400 M-D Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 26 | 1 | 1 | LE | Anlage 17d: Belüftung Garage 1.UG | Barcode: 329172 Haus 1 Etage: 1.UG ersorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 14500 Hersteller: TLT Typ: AXN 12/56/400 M-D Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 27 | 1 | 1 | LE | Anlage 18: RLT Archiv | Barcode: 325652 Haus 1 Etage: 10.OG Anlagenschema 4 Baujahr 2006 Versorgungsbereich: Archive Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 3810 Bestehend aus: 2x Ventilatoren 1x Heizregister 1x Kühlregister 2x Filter F7/F9 Hersteller: FläktWoods Typ: EUBA -20 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 28 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 18 RLT Archiv Pos.: 1.1.33 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 29 | 1 | 1 | LE | Anlage 19: Abluft Technik | Barcode: 325651 Haus 1 Etage: 10.OG Anlagenschema 4 Baujahr 2006 Anlagentyp: Kanalventilator Volumenstrom [m³/h]: 2900 Hersteller: Helios Typ: 355/4/70/40 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 30 | 1 | 1 | LE | Anlage 21: Abluft Niederspannungshauptverteilung (NSHV) | Barcode: 325651 Haus 1 Etage: 1.UG Versorgungsbereich: Kanalventilator Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 460 Hersteller: Helios Typ: RRK 250 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 31 | 1 | 1 | LE | Anlage 22: Abluft Kleinkälteraum | Barcode: 326001 Haus 1 Etage: 2.UG Versorgungsbereich: Kleinkälteraum Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 800 Hersteller: Helios Typ: KD 225/4/50/25 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 32 | 1 | 1 | LE | Anlage 23: Abluft Getränkecontainer | Barcode: 326004 Haus 1 Etage: 2.UG Versorgungsbereich: Getränkecontainer Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 200 Hersteller: Helios Typ: KD 200/4/40/20 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 33 | 1 | 1 | LE | Anlage 27/28: Druckbelüftung Treppenhaus Ost | Barcode: 329178 Haus 1 Etage: 2.UG Versorgungsbereich: TRH Anlagentyp: Druckbelüftung Volumenstrom [m³/h]: 15.000 Hersteller: Eichelberger Typ: RDV 630/50/4/3 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 34 | 1 | 1 | LE | Anlage 28: Druckbelüftung Treppenhaus West | Barcode 329179 Haus 1 Etage 2.UG Versorgungsbereich: TRH Anlagentyp: Druckbelüftung Volumenstrom [m³/h]: 15.000 Hersteller: Eichelberger Typ: RDV 630/50/4/3 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 35 | 1 | 1 | LE | Anlage 29: Abluft Batterieraum | Barcode: 329180 Haus 1 Etage: 1.UG Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 180 Hersteller: Helios Typ: RRK 160 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 36 | 1 | 1 | LE | Induktionsgeräte 6. OG | Haus 1 Etage: 6. OG Anzahl: 63 Stk. Anlagentyp: Induktionsgeräte Fabrikat: Klimavent +I64Typ: HFG Baujahr: 2006 Jährlicher Filtertausch Verfügbarkeitsklasse: B mit Messung der Luftmenge an den Induktionsgeräten und Erstellung einesProtokolls | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 37 | 532 | 1 | LE | Brandschutzklappen, - tellerventile-, -elemente | Haus 1 Etage: gesamtes Haus 1 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: Trox Typ: FK-K 90 FV-K90, FKRS-02-K90, FKS-K90, Wildeboer FK 90V, FR 90F Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja Teilweise in Zwischendecke montiert davon ca 30 Klappen im EG mit einer Raumhöhe über 3m | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 38 | 24 | 1 | LE | Brandschutzklappen, Treppenhaus | Haus 1 Etage: gesamtes Haus 1 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: Trox Typ: FK-K 90 FV-K90, FKRS-02-K90, FKS-K90, Wildeboer FK 90V, FR 90F Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 39 | 5 | 1 | LE | Entrauchungsklappen | Haus 1 Etage: Tiefgarage Beschreibung: Entrauchungsklappe inkl. aller Komponenten Hersteller: Strulik Typ: RKU-90-KL Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja Akkutausch und Module überprüfen in ISP . Die Klappen sind in E90 Verkleididung eingebaut . | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 40 | 1 | 1 | LE | CO-Warnanlage 2. UG Garagenabluft | Anlagen-ID: 324414 Anlagenbez.: CO-Warnanlage Anlagentyp: VarioGard Geschoss-ID: ED1U1 Messfühler 12x Transparente: 6x Sirenen: 8x Baujahr: 2006 Hersteller: Dräger Bemerkung: Garagenabluft Anlage 17 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 41 | 1 | 1 | LE | Anlage 30: Lüftungsanlage USV - Raum 1UG | Anlagen ID : 343109 Anlagenbezeichnung : Lüftung USV Raum Haus 1 UG Anlagentyp : ERM 18 Ex e Geschoss- ID: ED1U1 Hersteller . Maico 310 m³/h Baujahr 2022 Verfügbarkeitsklasse A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 42 | 1 | 1 | LE | CO-Warnanlage 1.UG Garagenabluft | Anlagen-ID: 324413 Anlagenbez.: CO-Warnanlage Anlagentyp: VarioGard Geschoss-ID: ED1U1 Messfühler: 12x Transparente: 6x Sirenen: 8x Baujahr: 2006 Hersteller: Dräger Bemerkung: Garagenabluft Anlage 17 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 1 | 43 | 1 | 1 | LE | Anlage 17: Abluft/ Entrauchung Tiefgarage | Barcode: 311315 Haus 1 Etage: 1.UG Versorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 34.000 / 68.000 Hersteller: TLT Typ: BVAXN 12/56/900 M-D F300 Baujahr: 2006 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 |  | Haus 2
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | LE | Anlage 1: RLT Bauteil B | Barcode: 136802 Haus 2 Etage: Dach Anlagentyp: Volumenstrom [m³/h]: 57.200 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WGR (Rotation - Akkublock) 3x Filter F7/F9 Hersteller: Wolf Geisenfeld Baujahr: 2006 Adiabatische Kühlung im Umlaufbetrieb Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0 | x
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 1 Bauteil B Pos.: 1.2.1 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | LE | zu Anlage 1: UV- Wasserentkeimung | Barcode 329181 UV-Wasserentkeimungsanlage Hersteller: Uvitt Typ: UV-OX 20 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | LE | Anlage 2: RLT Bauteil C | Barcode: 136816 Haus 2 Etage: Dach Volumenstrom [m³/h]: 17.700 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WGR (Rotation) 3x Filter F5/F7 Hersteller: Wolf Geisenfeld Baujahr: 2006 Adiabatische Kühlung im Umlaufbetrieb Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 5 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 2 Bauteil C Pos.: 1.2.7 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 6 | 1 | 1 | LE | zu Anlage 2: UV- Wasserentkeimung | Barcode :329219 UV-Wasserentkeimungsanlage Hersteller: Uvitt Typ: UV-OX 20 (siehe Leistungsbeschreibung 2.4) erfolgen Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 7 | 1 | 1 | LE | Anlage 3: RLT Bauteil A | Barcode: 136805 Haus 2 Etage: Dach Volumenstrom [m³/h]: 6.800 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WGR (Rotation) 3x Filter F5/F7 Hersteller: Wolf Geisenfeld Baujahr: 2006 Adiabatische Kühlung im Umlaufbetrieb Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 8 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage L01b RLT Ost Pos.: 1.2.12 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 9 | 1 | 1 | LE | zu Anlage 3: UV- Wasserentkeimung | Barcode 329203 UV-Wasserentkeimungsanlage Hersteller: Uvitt Typ: UV-OX 20 (siehe Leistungsbeschreibung 2.4) erfolgen Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 10 | 1 | 1 | LE | Zuluft Entrauchung Treppenhaus Mitte | Barcode: 329186 Haus: 2 Anlage: Zuluft Entrauchung TH Mitte Typ: DRV 500 / 28-6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 6500 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 11 | 1 | 1 | LE | Abluft Entrauchung Treppenhaus Mitte | Barcode: 329187 Anlage: Abluft Entrauchung TH Typ: DRV 500 / 28-6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 6500 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 12 | 1 | 1 | LE | Abluft WC Bauteil A | Barcode: 329188 Anlage: Abluft WC Bauteil A Typ: DH 400-4 D Baujahr: 1982 Hersteller: Rosenberg Volumenstrom [m³/h]: 2750 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 13 | 1 | 1 | LE | Abluft Teeküche Bauteil A | Barcode: 329189 Anlage: Abluft Teeküche Bauteil A Typ: DRV 250 /45-4 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 500 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 14 | 1 | 1 | LE | Lüftung USV - Raum Erdgeschoss | Anlagen ID : 343324 Anlagen bezeichnung : Lüftung USV Raum Haus 1 UG Anlagentyp : ERM 18 Ex e Geschoss- ID: ED1U1 Hersteller . Maico 310 m³/h Baujahr 2022 Verfügbarkeitsklasse B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 15 | 1 | 1 | LE | Abluft WC Bauteil B | Barcode: 329190 Anlage: Abluft WC Bauteil B Typ: DRH 355 / 30-6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 1200 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 16 | 1 | 1 | LE | Abluft WC Bauteil B | Barcode: 329191 Anlage: Abluft WC Bauteil B Typ: DRH 355 / 30-6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 1450 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 17 | 1 | 1 | LE | Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil A | Barcode: 329192 Anlage: Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil A Typ: DRH 250 / 45-4/6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 400 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 18 | 1 | 1 | LE | Abluft WC Bauteil C | Barcode: 329193 Anlage: Abluft WC Bauteil C Typ: DRV 355 / 30-6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 2000 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 19 | 1 | 1 | LE | Abluft WC Bauteil C | Barcode: 329194 Anlage: Abluft WC Bauteil C Typ: DRV 250 / 28-6 Baujahr: 1982 Hersteller: TLT Volumenstrom [m³/h]: 1000 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 20 | 1 | 1 | LE | Abluft WC EG Bauteil B | Barcode: 329195 Anlage: Abluft WC EG Bauteil B Typ: DRV 250/ 28-6 Baujahr: 1982 Hersteller: TLT Volumenstrom [m³/h]: 750 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 21 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329196 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 12726 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 22 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329197 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 10926 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 23 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329200 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 9504 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 24 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329201 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 9100 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 25 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329204 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 8067 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 26 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329205 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 9039 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 27 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329208 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 7868 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 28 | 1 | 1 | LE | Zuluft Garage | Barcode: 329209 Anlage: Zuluft Garage Typ: VL 4E116-32 Baujahr: 1982 Hersteller: Troxvent Volumenstrom [m³/h]: 8732 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 29 | 1 | 1 | LE | Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil B | Barcode: 329212 Anlage: Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil B Typ: DRV 250 / 45 -6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 400 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 30 | 1 | 1 | LE | Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil B | Barcode: 329213 Anlage: Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil B Typ: EZQ 30 / 4 Baujahr: 1982 Hersteller: Maico Volumenstrom [m³/h]: Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 31 | 1 | 1 | LE | Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil C | Barcode: 329214 Anlage: Abluft Aufzugsmaschinenraum Bauteil C Typ: DRV 250 / 45 -6 Baujahr: 1982 Hersteller: LTG Volumenstrom [m³/h]: 400 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 32 | 1 | 1 | LE | CO2-Warnanlage 1.UG Garagen Zu- und Abluft | Anlagen-ID: 325623 Anlagenbez.: CO2-Warnanlage Anlagentyp: Vario Gard Geschoss-ID: ED2U1 Messfühler: 24x Transparente: 8x Sirenen: 10x Baujahr: 2006 Hersteller: Dräger Bemerkung: Garagen Zu- und Abluft Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 2 | 33 | 33 | 1 | LE | Brandschutzklappen | Haus 2 Anzahl: 33 Stk. Etage: gesamtes Haus 2 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: ohne Angabe Typ: ohne Angabe Baujahr: 2015 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 |  | Haus 4
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | LE | Anlage 1: Druckbelüftung Treppenhaus | Barcode: 329086 Haus 4 Etage: 2.UG Anlagentyp: Druckbelüftung Volumenstrom [m³/h]: 22.000 Versorgungsbereich: TRH Bestehend aus: 2x Ventilator Hersteller: Kotec Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja Die Wartung ist durch die Errichter Firma durchzuführen | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | LE | Anlage 12: Kompaktlüftungsgerät 2.UG | Barcode: 329088 Haus 4 Etage: 2.UG Anlagentyp: RLT Volumenstrom [m³/h]: 3.500 Versorgungsbereich:- Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WGR (Rotation) 2x Filter Hersteller: Exhausto VEX150 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 12 Kompaktlüftungsgerät 2.UG Pos.: 1.3.2 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | LE | Anlage 11: Garagenabluftgerät | Barcode: 329085 Haus 4 Etage: 1.UG - Tiefgarage bei Kältemaschine Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 4.200 Versorgungsbereich:- Bestehend aus: 2x Axialventilator Hersteller: Trox Typ: ZAXN 6/56/315 M-D Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 5 | 1 | 1 | LE | Anlage 15/16: WC Abluft - Ost / West | Barcode:342583 Anlage Ost, Barcode: 342584 Anlage West Haus 4 Etage: Dach Anlagentyp: Abluft - WC Volumenstrom [m³/h]: 1000 Versorgungsbereich:- Bestehend aus: 1x Axialventilator Hersteller: Helios Typ: VDW 315/4 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 6 | 16 | 1 | LE | Brandschutzklappen | Haus 4 Anzahl: 16 Stk. Etage: gesamtes Haus 4 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: Wildeboer Typ: ohne Angabe Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 7 | 1 | 1 | LE | Entrauchung U 2 | Barcode 324522 Haus 4 Entrauchung U2 Anzahl 1 Fabrikat Trox Typ.BWAXN 12 /56/500 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Anlage muss mit Techniker der Brandmeldefirma auf Funktion geprüft werden. | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 3 | 8 | 1 | 1 | LE | CO2- Warnanlage | Barcode: 324521 Haus 4 Anzahl: 1 Stk. Etage: Tiefgarage Garagenfläche: 520 m² inkl. maschineller Abluftanlage 5x Messfühler 5x Warntransparente 2x Sirene Fabrikat: Oppermann Baujahr: 2014 Typ: TGÜ-KM 3.6 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 |  | Haus 5
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | LE | Anlage 1+2: RLT Büro | Barcode: 329059 Haus 5 Etage: UG Anlagentyp: Teilklima Volumenstrom [m³/h]: 21.000 Versorgungsbereich: Büro Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WRG 1x Filter F7/F9 Hersteller: Robatherm Typ RL 12/24 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 2 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 1+2 Büro Pos.: 1.4.1 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | LE | Anlage 3: RLT Cafetreria | Barcode: 329072 Haus 5 Etage: Dach Anlagentyp: Teilklima Volumenstrom [m³/h]: 5.000 Versorgungsbereich: Büro / Flure Bestehend aus: 2x Ventilator 1x Kühlregister 1x Heizregister 1x WRG 1x Filter F7/F9 Hersteller: Robatherm Typ RM 09/18.3 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | LE | Filtertausch | Filtertausch an Anlage 3 Cafeteria Pos.: 1.4.5 Im Frühjahr und im Herbst | halbjährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | LE | Anlage 4: Abluft/ Entrauchung Tiefgarage | Barcode: 309072 Haus 5 Etage: 1.UG Versorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 34.000 / 68.000 Brandgasventilatoren: Typ BDVD 315/4 / Typ BDVD 500/4 Fabrikat Helios Ventilatorkonvektor: Typ VKE-2 /1100 Fabrikat LTG Jet- Ventilatoren Typ AUT-380 F300 Fabrikat Novenco Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 6 | 1 | 1 | LE | Anlage 6: Entrauchung Technikzentralen | Barcode:329225 Haus 5 Etage: Dach Versorgungsbereich: Technik Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 12000 Entrauchungsventilatoren: Typ RDM 56/57 Fabrikat Nicotra Gebhardt Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: B Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 7 | 1 | 1 | LE | Anlage 7: Entrauchung Fahrradkeller | Barcode:329080 Haus 5 Etage: Dach Versorgungsbereich: Fahrradkeller Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 2900 Brandgasdachventilatoren Typ NOV6/12-630 (Nicotra RDM 56) Fabrikat Novenco Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 8 | 1 | 1 | LE | Anlage Fettabscheiderraum | Barcode 342585 Raum: ED 5U106HK Hersteller: Helios Rohrventilator Typ: RRK 160 | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 9 | 1 | 1 | LE | Anlage 7/8: Druckbelüftung Treppenhaus 1/2 | Barcode: Treppenhaus 1 : 329070 Treppenhaus 2 : 329069 Haus 5 Etage: UG Anlagentyp: Teilklimaanlage Volumenstrom [m³/h]: 17.400 Versorgungsbereich: TRH Bestehend aus: 3x Jetventilatoren 18.000/48.000 3x Dachventilator 10500/21000 Hersteller: Pleitz Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Überdrucklüftungsanlage Treppenhaus 1 und Treppenhaus 2 Prüfpflichtig: Ja Die Wartung ist durch die Errichter Firma durchzuführen | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 10 | 1 | 1 | LE | Anlage 8: WC Abluft Cafeteria | Barcode: 329081 Haus 5 Etage: Dach Anlagentyp: Abluft Volumenstrom [m³/h]: 380 Versorgungsbereich:- Bestehend aus: 1x Axialventilator Hersteller: Robatherm Typ: RM 09/18.3 Baujahr 2014 Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 11 | 1 | 1 | LE | Anlage 9/10: Ablüfter | Barcode: 343352- 343351 Haus 5 Etage: Dach Anlagentyp: Abluft Dachventilatoren: Typ VDW 180/2 Fabrikat Helios Rohrventilatoren: Typ RRK 160 Fabrikat Helios Verfügbarkeitsklasse: B | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 12 | 115 | 1 | LE | Brandschutzklappen | Barcode: - Haus 5 Anzahl: 115 Stk. Etage: gesamtes Haus 5 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: Wildeboer Typ: Typ FK92, Typ FR92, JR, BV90 Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 13 | 5 | 1 | LE | Entrauchungsklappen | Barcode: - Haus 5 Anzahl: 5Stk. Etage: gesamtes Haus 5 Beschreibung: Brandschutzklappe inkl. aller Komponenten Auslösung: mit Schmelzlot Fabrikat: Wildeboer Typ: Typ EK90 Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 14 | 1 | 1 | LE | Entrauchungslamellenklappe | Barcode: - Haus 5 Anzahl: 1Stk. Etage: gesamtes Haus 5 Beschreibung: Entrauchungslamellenklappe inkl. aller Komponenten Fabrikat: Strulik Typ RKIV-90 Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 15 | 1 | 1 | LE | CO-Warnanlage Tiefgarage | Barcode: 325617 Haus 5 Etage: 1.UG Versorgungsbereich: Tiefgarage Anlagentyp: Abluft Co- Warnanlage Typ MCS 2000-8 Fabrikat MCS GmbH Gasmessfühler Typ GMS CO EC Fabrikat MCS GmbH Baujahr: 2014 Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 4 | 16 | 1 | 1 | LE | CO2-Warnanlage 1.UG Technikzentrale | Anlagen-ID: HT-002128 Anlagenbez.: CO2-Warnanlage Anlagentyp: MCS 2000-4D Geschoss-ID: ED5U1 Messfühler: 3x Transparente: 2x Sirenen: 1x Baujahr: 2014 Hersteller: MCS GmbH Bemerkung: Entrauchung Technikzentrale Verfügbarkeitsklasse: A Prüfpflichtig: Ja | jährlich | Leistung |  | 0
1 | 5 |  | Übergeordnete Leistungsbestandteile
OZ |  |  | Anzahl | Wartungen / Vertragslaufzeit | Einheit | Position | Beschreibung | Intervall | Typ | EP | GP | Z.-Wertung
1 | 5 | 1 | 100 | 1 | Std. | Stunden Facharbeiter:in | Stundenlohn Regelarbeitszeit Mo. - Fr. 07:00 - 20:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 2 | 20 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Nachtarbeit | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für die Zeit von 20:00 bis 07:00 Uhr | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 3 | 20 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeit am Samstag | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Samstage | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 4 | 10 | 1 | Std. | Stunden mit Zuschlag für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen | Stundenlohn Regelarbeitszeit + Zulage auf Stundelohn für Sonn- und Feiertage | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 5 | 20 | 1 | Stck. | Fahrten zum Leistungsort | Störungsbehebung | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 6 | 10 | 1 | Stck. | Anlagen Prägeschilder | Anlagen Prägeschild selbstklebend Witterungsbeständig vierzeilig weisser Hintergrund mit schwarzer Schrift Schriftgröße 0,8cm Schildgröße (BxH): 20cm x 15cm | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
1 | 5 | 7 | 10 | 1 | Stck. | Brandschutzklappen Prägeschilder | Brandschutzklappen Prägeschild selbstklebend zweizeilig Roter Hintergrund mit weiser Schrift Schriftgröße 0,5cm Schildgröße (BxH): 6cm x 2cm | Bedarf | optional |  | nur EP | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) exklusive optionale Leistungen |  |  |  | 0 | x
[7 empty] | Angebotswert (netto) optionale Leistungen |  |  |  | 0
[7 empty] | Angebotswert (netto) inklusive optionale Leistungen |  |  |  | 0
[7 empty] | 19 |  |  |  | 0 | x
[7 empty] | Angebotswert (brutto) inklusive optionale Leistungen |  |  |  | 0 | x